2025 Grid Resilience to Extreme Events (ResiliEX 2.0)-Pacific Northwest

Artigo (2025)

Título: Grid Resilience to Extreme Events (ResiliEX 2.0): Workshop Report
Autores: Juliet Homer; Ronda Strauch; Nathalie Voisin; Uzma Siddiqi; Jason Fuller; David Logsdon; Shannon Bates
Instituições: Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) e Seattle City Light
Fonte: PNNL-37255, Relatório Técnico para o U.S. Department of Energy, janeiro de 2025
Arquivo: 2025 Grid Resilience to Extreme Events (ResiliEX 2.0)-Pacific Northwest.pdf

2025 Grid Resilience to Extreme…

- Foco real do documento

Este arquivo não é um artigo científico clássico, mas um relatório técnico de workshop estratégico nacional sobre resiliência do sistema elétrico frente a eventos extremos.

O objetivo explícito do ResiliEX 2.0 é:

conectar ciência climática, engenharia elétrica, planejamento de redes e políticas públicas para acelerar a resiliência da rede elétrica frente a eventos extremos.

Isso está claro logo no Sumário Executivo (p. ii–iii), que define como propósitos principais:

- avançar o entendimento científico dos eventos extremos e sua aplicação ao sistema elétrico;

- promover planejamento e engenharia da rede para lidar com interdependências complexas;

- desenvolver métricas e processos de decisão para resiliência;

- alinhar ciência, planejamento e política (“science to planning and policy pipeline”).

2025 Grid Resilience to Extreme…

O foco é, portanto:

Estratégico-metodológico e institucional sobre resiliência de redes elétricas frente a eventos climáticos extremos.

Não é um trabalho de modelagem matemática, nem de fragilidade estrutural direta de linhas, mas é um documento estruturante de diretrizes científicas.

- Contribuições técnicas relevantes para a sua tese

Mesmo não sendo um artigo matemático, este relatório tem enorme valor estrutural para sua tese.

2.1 Reconhecimento explícito da lacuna em métricas físicas de resiliência

Na seção “Grid planning and engineering” (p. 24–25), o relatório afirma a necessidade de:

“Advance measurements and quantification of resilience practices, leading to improved design standards.”

2025 Grid Resilience to Extreme…

Ou seja, reconhece formalmente que:

- métricas atuais são insuficientes;

- a quantificação física da resiliência ainda é um problema aberto;

- são necessários novos indicadores técnicos.

Isto legitima diretamente o seu projeto de criação de um índice físico de resiliência das linhas de transmissão.

2.2 Necessidade de integrar clima → engenharia → métricas

O documento enfatiza repetidamente que:

- dados climáticos ainda não são “fit-for-purpose” para engenharia elétrica;

- engenheiros precisam de variáveis diretamente traduzíveis em dano físico;

- falta uma ponte entre clima e falha estrutural de ativos.

Exemplo claro (p. 24):

“Improve data and knowledge on asset fragility, specifically improving localized data related to extreme events.”

2025 Grid Resilience to Extreme…

Isso é exatamente o núcleo da sua tese:
clima → fragilidade → falha → impacto elétrico → resiliência.

2.3 Crítica direta às métricas tradicionais de confiabilidade

Na seção 3.1.2 (p. 19), o relatório afirma:

“Managing for reliability (SAIDI/SAIFI) does not necessarily lead to resilience in the face of low-frequency, high-impact events.”

2025 Grid Resilience to Extreme…

Esse é um argumento-chave para sua tese, pois justifica por que:

- confiabilidade ≠ resiliência;

- índices clássicos são insuficientes;

- novas métricas físicas são necessárias.

2.4 Ênfase em eventos extremos reais e não históricos

O documento afirma repetidamente que:

“Historical weather trends are no longer sufficient.”

e recomenda:

- planejamento baseado em cenários futuros;

- caracterização de eventos compostos (inundação + vento + calor + incêndio);

- uso de incerteza explícita.

Isso dá suporte direto à sua abordagem de:
modelagem probabilística, Monte Carlo e cenários climáticos.

2.5 Introdução formal de três conceitos de resiliência

Na seção 3.4.3 (p. 33), o relatório formaliza três abordagens:

- Engineering resilience (threshold-based)

- Storyline resilience (cadeias causais)

- Panarchy (sistemas adaptativos)

A sua tese está claramente no eixo:

Engineering resilience baseada em fragilidade física e métricas quantitativas.

O relatório legitima essa abordagem como uma das três colunas científicas da resiliência.

- Limitações do documento para a sua tese

| Elemento técnico | Presença |
| --- | --- |
| Modelo físico de torres de LT | ❌ |
| Curvas de fragilidade estrutural | ❌ |
| Equações de dano mecânico | ❌ |
| Monte Carlo explícito | ❌ |
| Curvas desempenho × tempo quantitativas | ❌ |

O documento não fornece modelos, apenas diretrizes científicas e estratégicas.

- Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Muito forte |
| Resiliência da rede elétrica | ✅ Muito forte |
| Crítica a métricas tradicionais | ✅ |
| Necessidade de fragilidade física | ✅ |
| Modelagem estrutural de LT | ❌ (aponta a lacuna) |

➡ Aderência técnica conceitual: Altíssima
➡ Aderência física direta: Indireta (documento motivador)

- Utilidade real para a sua tese

Este documento é perfeito para:

- Introdução geral da tese;

- Justificativa científica do problema;

- Demonstração de que o DOE, PNNL, utilities e reguladores reconhecem a lacuna;

- Fundamentar a relevância internacional do seu trabalho;

- Mostrar que seu índice responde a uma demanda real do setor elétrico.

Ele funciona como:

documento-mãe de motivação científica e institucional.

- Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
Embora não seja matemático, este relatório:

- legitima sua tese politicamente, tecnicamente e cientificamente;

- identifica exatamente a lacuna que você está preenchendo;

- é uma referência estratégica de alto nível.

- Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Diretrizes estratégicas para resiliência da rede elétrica frente a eventos climáticos extremos

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha do tema

  - Lacuna científica

  - Fundamentação conceitual

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,0 / 10

📌 Síntese final

Este documento não ensina como calcular a resiliência.
Mas ele prova, com autoridade institucional, que a sua tese precisa existir.