2025 PDE2035-Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2035-Parâmetros de Custos Geração e Transmissão-EPE

Arquivo:
2025 PDE 2035 – Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2035: Parâmetros de Custos da Geração e Transmissão – EPE (Empresa de Pesquisa Energética).

2025 PDE2035-Estudos do Plano D…

## 1) Natureza do documento

Documento técnico-institucional oficial do Governo Brasileiro (MME/EPE), de caráter normativo-econômico e de planejamento setorial, que estabelece os parâmetros de custos utilizados como dados de entrada no Modelo de Decisão de Investimento (MDI) do PDE 2035.

Não é um artigo científico. É um documento de referência para:

- formulação de políticas públicas,

- planejamento da expansão da geração e transmissão,

- definição de custos de CAPEX, O&M, CVU e custos de transmissão.

## 2) Foco real do documento

O foco é:

Definir valores econômicos de referência para investimentos em geração e transmissão de energia elétrica no Brasil, assegurando transparência, padronização e coerência no planejamento decenal do setor elétrico.

Explicitamente indicado na página 4:
o documento visa dar transparência e publicidade aos dados de entrada do MDI, reduzindo assimetria de informação entre agentes.

## 3) Conteúdo técnico essencial

### 3.1 Estrutura de custos da geração

Na página 8 são definidos os componentes principais:

- CAPEX: custos de equipamentos, obras civis, conexão, meio ambiente, etc.;

- O&M: custos fixos e variáveis de operação e manutenção;

- CVU: custo variável unitário das termelétricas, composto por:

CVU=Ccomb+CO&M, var

Também se estabelece:

- taxa de desconto real de 8% a.a. baseada em WACC;

- câmbio de referência: R$ 6,10/USD;

- estrutura de capital: 40% próprio / 60% terceiros (para geração).

### 3.2 Parâmetros econômicos das fontes

Entre as páginas 10 a 13 são apresentadas as tabelas de referência de CAPEX e O&M para:

- solar fotovoltaica,

- eólica onshore e offshore,

- biomassa,

- gás natural (em três regimes operativos),

- nuclear,

- PCH,

- armazenamento em baterias,

- BECCS e CCS.

Exemplo (página 11):
Solar fotovoltaica:

- CAPEX: 3.000 a 6.000 R$/kW

- O&M: 60 R$/kW·ano

### 3.3 Custos variáveis unitários (CVU)

Na página 17:

- CVU para gás natural:

  - 100% flexível: 1000 R$/MWh

  - 70% inflexível: 490 R$/MWh

  - 100% inflexível: 430 R$/MWh

São definidos ainda:

- preço de referência do gás: 12 US$/MMBtu,

- perdas: 4,5%,

- impostos e encargos incidentes.

### 3.4 Custos da transmissão

Nas páginas 20 a 22:

- Taxa de desconto: 8% a.a. real,

- Vida útil econômica da transmissão: 25 anos,

- Relação custo anual / investimento: 13%, harmonizada com a metodologia da RAP-Teto da ANEEL.

Tabela da página 22:

| Interligação | Investimento (R$/kW) | Custo mensal (R$/kW/mês) |
| --- | --- | --- |
| Norte–Sudeste | 5.500 | 59,58 |
| Nordeste–Sudeste | 5.433 | 58,86 |
| Nordeste–Sul | 6.600 | 71,50 |
| Sul–Sudeste | 3.130 | 33,91 |

## 4) Limitações face à sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Modelação física de linhas de transmissão | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Falha física e mecânica | ❌ |
| Modelos de dano | ❌ |
| Curvas de recuperação | ❌ |
| Resiliência econômica e de planejamento | ✅ |
| Custo de reposição e investimento | ✅ |

Este documento não trata de resiliência física, mas sim de resiliência econômica e de capacidade de expansão do sistema.

## 5) Valor real para a sua tese

Este documento é extremamente útil para:

- fundamentar o impacto econômico das falhas em LT;

- parametrizar:

  - custos de reconstrução,

  - custos de reforço estrutural,

  - análise custo-benefício de medidas de resiliência;

- justificar que a sua tese não é apenas técnica, mas também economicamente defensável.

Ele entra no eixo:

“Resiliência das Linhas de Transmissão como problema técnico-econômico”.

## 6) Decisão fundamentada

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
Embora não seja científico nem trate de fragilidade física, é um documento estratégico, oficial e indispensável para:

- quantificação econômica dos resultados da sua tese;

- validação realista de custos de transmissão;

- articulação com políticas públicas.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Parâmetros oficiais de custos de geração e transmissão para planejamento energético

- Nível de importância: Alto

- Ponto(s) da tese:

  - Justificativa da escolha

  - Contextualização econômica

  - Validação custo-benefício das soluções de resiliência

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 6,5 / 10

## Referência (IEEE)

[1] Empresa de Pesquisa Energética (EPE), PDE 2035: Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2035 – Parâmetros de Custos da Geração e Transmissão, Rio de Janeiro, Brasil, Nov. 2025.