2025 Probabilistic resilience assessment framework for cyber-physics multi-microgrids systems considering uncertaint-ELSEVIER

## Artigo (2025 / RESS – Elsevier)

Título: Probabilistic resilience assessment framework for cyber-physical multi-microgrids systems considering uncertainty
Autores: Qiaoyuan Kou; Hongli Zhang; Cong Wang; Yue Meng

2025 Probabilistic resilience a…

Fonte: Reliability Engineering and System Safety, vol. 268, art. 112020 (aceito em Nov. 2025; edição 2026). DOI: 10.1016/j.ress.2025.112020

2025 Probabilistic resilience a…

# 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework probabilístico para avaliar a resiliência pós-desastre de Cyber-Physical Multi-Microgrids (CPMMGs) sob terremotos, incorporando explicitamente incertezas de:

- ameaça sísmica (PGA/magnitude/distância),

- geração renovável (WT/PV) e armazenamento (ESS),

- tempos de reparo/manutenção.

2025 Probabilistic resilience a…

O diferencial declarado é sair de indicadores “estáticos” (um número após recuperação total) e modelar toda a trajetória dano→recuperação com estatística probabilística (Monte Carlo) e probabilidade de excedência.

2025 Probabilistic resilience a…

➡ Foco real: resiliência probabilística de microredes ciber-físicas (distribuição/microgrid cluster), não de linhas de transmissão em si.

# 2) Contribuições técnicas (o que o artigo entrega de fato)

## 2.1 Modelo explícito de acoplamento ciber–físico e propagação de falhas

- CPMMG modelada como rede multicamada (camada ciber + camada física) com matriz supra-adjacência (Eq. (2)) e redes bipartidas de acoplamento (Eq. (1)).

2025 Probabilistic resilience a…

- Regra de dependência operacional: nó ciber depende do estado/carga no nó físico (Eq. (3)); falha ciber implica perda de controle de DG e limita potência (Eq. (4)).

2025 Probabilistic resilience a…

- Fig. 1 (p. 3) mostra as camadas e fluxos (informação vs potência), deixando claro o mecanismo de falha cruzada.

2025 Probabilistic resilience a…

➡ Contribuição sólida como “ponte” entre topologia de informação e desempenho elétrico.

## 2.2 Integração de incerteza de renováveis + despacho

- WT via Weibull (Eq. (5)–(6)); PV via beta (Eq. (7)–(8)); ESS por SOC (Eq. (9)–(10)); DE com limites (Eq. (11)).

2025 Probabilistic resilience a…

- Formula um despacho com corte de carga ponderado (Eq. (12)) e restrições de balanço/limites (Eq. (13)–(20)), incluindo intercâmbio entre MGs (Eq. (21)).

2025 Probabilistic resilience a…

➡ Contribuição útil como estrutura operacional para gerar Q(t) sob incerteza.

## 2.3 Ameaça sísmica + fragilidade + reparo (transferível como metodologia)

- PGA como intensidade, com atenuação log(PGA) por magnitude e distância (Eq. (22)) e distribuição da distância do epicentro (Eq. (23)).

2025 Probabilistic resilience a…

- Fragilidade lognormal (Eq. (24)) com parâmetros exemplificados na Tabela 2 (inclui “Line” como componente genérico).

2025 Probabilistic resilience a…

- Reparo lognormal (Eq. (25)), agregação por MG (Eq. (26)) e tempo total como o máximo entre MGs (Eq. (27)); parâmetros na Tabela 3.

2025 Probabilistic resilience a…

## 2.4 Índice de funcionalidade e resiliência ao longo do tempo

- Funcionalidade Q combina:

  - ηTr (taxa de entrega) como média geométrica entre rede física e rede de informação (Eq. (28));

  - ηs (suprimento) = Psupplied/Pdemand (Eq. (29));

  - Q = ω·ηTr + (1−ω)·ηs (Eq. (30)).

2025 Probabilistic resilience a…

- Índice de resiliência por integral temporal do desempenho (Eq. (31)), com interpretação visual na Fig. 3 (p. 7).

2025 Probabilistic resilience a…

- Probabiliza R via Weibull truncada e excedência (Eq. (32)–(35)).

2025 Probabilistic resilience a…

➡ Métrica consistente para “curva desempenho × tempo”, com estatística de excedência.

## 2.5 Evidências experimentais (case study)

- Implementa CPMMG sobre IEEE RBTS melhorado (Sec. 4), com resultados de Q(t) variando por intensidade (ex.: Fig. 6 (p. 9)).

2025 Probabilistic resilience a…

- Traz médias de robustez/tempo de recuperação/resiliência por intensidade (Tabela 4, p. 9) e quantis (Tabela 5, p. 11).

2025 Probabilistic resilience a…

- Compara estratégias de reparo (aleatória vs shortest-wait-time) e mostra ganho de R em intensidades maiores (Tabela 6, p. 14).

2025 Probabilistic resilience a…

# 3) Limitações críticas para a sua tese (decisivas)

- Escopo do sistema não é transmissão: CPMMG/microredes (tipicamente distribuição e DER). Não modela rede de transmissão em grande escala nem mecanismos próprios de LT.

2025 Probabilistic resilience a…

- Ameaça principal é terremoto: sua tese mira eventos climáticos extremos (vento, gelo, incêndio, lightning, temperatura). O framework é adaptável, mas o hazard não é o seu.

2025 Probabilistic resilience a…

- “Line” não é linha de transmissão física detalhada: apesar de existir “Line” na Tabela 2, não há modelo mecânico torre–cabo–isolador, nem fragilidade específica de torres/cadeias/condutores de LT.

2025 Probabilistic resilience a…

- Recuperação idealizada: explicitamente assume condições ideais sem congestionamento/logística/suprimentos (Sec. 2.3), o que costuma dominar a recuperação de LT em eventos extremos.

2025 Probabilistic resilience a…

➡ Para o núcleo “Resiliência das Linhas de Transmissão”, o artigo é metodológico, não “de linha”.

# 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

- Linhas de transmissão (foco físico): ⚠️ apenas componente genérico (“Line”), sem física de LT

2025 Probabilistic resilience a…

- Eventos extremos climáticos: ❌ (hazard é sísmico)

2025 Probabilistic resilience a…

- Fragilidade estrutural de LT (torres/condutores): ❌

2025 Probabilistic resilience a…

- Recuperação física/logística de LT: ⚠️ simplificada (reparo lognormal, sem logística)

2025 Probabilistic resilience a…

- Metodologia probabilística + curva Q(t): ✅ forte (Eq. (31), Fig. 3, Fig. 6)

2025 Probabilistic resilience a…

- Modelagem de incerteza + Monte Carlo: ✅ forte (Fig. 2)

2025 Probabilistic resilience a…

➡ Aderência direta à LT: baixa
➡ Aderência metodológica ao conceito de resiliência: média–alta

# 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil se você quiser:

- Base metodológica para resiliência probabilística ao longo do tempo (índice integral Eq. (31) + Monte Carlo Fig. 2).

2025 Probabilistic resilience a…

- Exemplo formal de funcionalidade Q(t) combinando “topologia” e “operação” (Eq. (28)–(30)), inspirando a separação entre degradação estrutural vs desempenho operacional.

2025 Probabilistic resilience a…

- Referência para probabilidade de excedência e risco ao longo do ciclo de vida (Eq. (34)–(35)).

2025 Probabilistic resilience a…

⚠️ Não deve ser usado como:

- evidência central de fragilidade mecânica de LT;

- referência principal de resiliência climática de linhas.

# 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

2025 Probabilistic resilience a…

Justificativa:
Apesar de não tratar diretamente a resiliência física de LT, o artigo entrega um arcabouço probabilístico completo (ameaça→fragilidade→reparo→trajetória Q(t)→índice integral→excedência) que é altamente reutilizável na sua tese como metodologia e como sustentação da crítica a métricas estáticas.

2025 Probabilistic resilience a…

# 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Framework probabilístico de resiliência pós-terremoto em CPMMGs (ciber-físico), com Monte Carlo, fragilidade, reparo e índice integral Q(t).

2025 Probabilistic resilience a…

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Metodologia adotada; Revisão da literatura; Contextualização

- Pontuação (Resiliência de LT): 5,0 / 10

## Síntese final

É um artigo forte para a sua “caixa de ferramentas” metodológica (resiliência probabilística dinâmica), mas não é artigo núcleo de resiliência física/climática de linhas de transmissão. Guarde para fundamentar o seu método (curva desempenho×tempo, incerteza, excedência), não para justificar mecanismos de falha estrutural de LT.

2025 Probabilistic resilience a…

Quando você enviar o próximo PDF, sigo um a um nesse mesmo padrão até você pedir a tabela resumo.